## Sheet1
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 用途及简要技术要求
1 | 心内科 | 延长导管 | 介入治疗过程中外接延长导管提高导管操作范围，使传感器远离操作台，减少操作台污染
2 | 心内科 | 切割球囊 | 用于PCI术中对轻微钙化、纤维化病变的切割扩张改变病变的顺应性，对开口、分叉病变的斑块进行切割扩张防止斑块迁移以及对支架内再狭窄病变的内膜深度切割扩张
3 | 心内科 | 亲水性涂层导丝 | 用于血管造影或介入手术中，PTFE疏水涂层，更加顺滑，可减轻血管损伤。
4 | 心内科 | 快速交换球囊扩张导管NC | 用于冠状动脉支架内再狭窄的球囊扩张，采用原料药级尿素作为载药涂层，其亲水性使得紫杉醇药物得以快速释放。
5 | 心内科 | 一次性使用血管内抽吸导管 | 用于从动脉系统中移除和抽吸栓塞物，快速到达血栓处，抽吸效率达到67cc每分钟。
6 | 心内科 | 药物洗脱冠脉支架 | 用于治疗冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，支架由聚乳酸材质制成，在完成支撑狭窄血管的功能后（会在体内降解为水和二氧化碳，最终无异物存留体内，带给患者更大收益）
7 | 心内科 | 导引导丝 | 用于引入和放置冠状动脉和周围血管中的诊断或介入器械，还可用于穿过靶病变
8 | 心内科 | 魔头导管 | 用于PCI术中严重钙化病变不能充分扩张，给予旋磨（在旋磨术中导引磨头导管顺利通过钙化病变、在旋磨术中推进磨头导管反复对钙化病变进行旋磨），协助支架植入。
9 | 心内科 | 一次性无菌针灸针（套管针） | 在腹针等特殊针刺方法应用时，可辅助快速进针，减少疼痛，适用于疼痛敏感的患者